实训五　盐酸普鲁卡因的含量测定

产成品请验单

编号：                        编码：
请验部门：              请验人：             请验日期：

	品名
	
	规格
	

	批号
	
	数量
	

	生产日期
	
	有效期至
	

	生产厂家
	
	检验项目
	

	质量部签收人
	
	签收日期
	


一、实训预习报告

1.实训目标

2.根据归纳实训的简要步骤，制定实训计划（手写，通过观看盐酸普鲁卡因亚硝酸钠滴定法视频（ZYD-500型自动永停滴定仪），用流程的形式写出实训的步骤，拍照后再粘贴到此处）
3.根据实训标准操作规程列出需要使用的仪器

	序号
	名称
	规格或型号
	数量
	序号
	名称
	规格或型号
	数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.思考题：

1）为什么开始要把滴定管尖端插入液面以下快速滴定？

2）到最后为什么要缓慢滴定？这时候电流计指针怎么样？

二、实训报告

1、原始记录

取盐酸普鲁卡因约0.6g，精密称定（W1＝　0.5901g　，W2＝　0.5965g　　），分别置烧杯中，用量筒取水40 ml与盐酸溶液（1→2）15 ml加入烧杯中，然后置永停滴定仪（型号：　　　　　　　）的电磁搅拌器上，加入磁搅拌子，开启磁搅拌器搅拌，再称取2g溴化钾（W1＝　    　，W2＝　   　　），加入烧杯中，插入铂-铂电极后，在15℃～20℃用亚硝酸钠滴定液（0.1mol/L）C＝　0.1009mol/L  迅速滴定。滴定时将滴定管尖端插入液面下约2/3处，随滴随搅拌；至近终点时，将滴定管尖端提出液面，用少量水冲洗滴定管尖端，洗液并入溶液中，继续缓缓滴定，至电流计指针突然偏转，并不再复位，即为滴定终点，记录消耗亚硝酸钠滴定液（0.1mol/L）的体积：V1：  21.34  ml；V2：  21.56   ml。每1ml亚硝酸钠滴定液（0.1mol/L）相当于27.28mg 的C13H20N2O2.HCl计算盐酸普鲁卡因的百分含量：（数据处理都手写，拍照后再粘贴到此处）
计算公式：

1）

2)

平均值：

相对偏差：

2.检验报告

检验报告书

编码：              　　　　     　　　　　　   报告编号：　

	品    名
	

	规　　格
	
	批    号
	

	包装规格 
	
	取样日期
	

	数    量
	
	报告日期
	

	件    数
	
	有效期至
	

	检验依据
	

	  检验项目

【含量测定】


	标准规定

按干燥品计算，含C13H20N2O2.HCl不得少于99.0％


	检验结果



	结　　论
	

	负责人：


	复核人：


	检验人：


	盖章




3.实训结果分析与讨论（手写，拍照后再粘贴到此处）
①：车间（白）②质量部（红）








