- 实训六　维生素B1片的含量测定

产成品请验单

编号：                        编码：

请验部门：              请验人：             请验日期：

①：车间（白）②质量部（红）

| 品名 |  | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批号 |  | 数量 |  |
| 生产日期 |  | 有效期至 |  |
| 生产厂家 |  | 检验项目 |  |
| 质量部签收人 |  | 签收日期 |  |

一、实训预习报告

1.实训目标

2.根据归纳实训的简要步骤，制定实训计划（手写，用流程的形式写出实训的步骤，拍照后再粘贴到此处）

3.根据实训标准操作规程列出需要使用的仪器

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.思考题：

1）推导吸收系数法求维生素B1标示量百分含量的计算公式。

3）写出百分吸收系数的计算公式，并说明公式中各个参数的含义。

二、实训报告

（一）操作

1.维生素B1片的含量测定

取维生素B1 20片，在万分之一天平上称定重量（W总＝1.5065g，W平均＝       ）研细，在万分之一天平上称取适量(约相当于维生素B1 25mg) W1＝0.1736，W2＝0.1749，置100 ml量瓶中，用量筒取盐酸溶液（9→1000）约70 ml加入量瓶中，振摇15分钟使维生素B1溶解，加盐酸溶液（9→1000）稀释至刻度，摇匀，用干燥滤纸滤过，用移液管量取续滤液5 ml，置另一100 ml量瓶中，加盐酸溶液（9→1000）稀释至刻度，摇匀。取该溶液置1cm厚的石英吸收池中，以相同盐酸溶液为空白，在246 nm处测定吸收度，按照维生素B1(C12H17ClN4OS·HCl) 的吸收系数（⇕∓̃）为421计算维生素B1片的标示量百分含量。

（数据处理都手写，拍照后再粘贴到此处）

（二）数据记录

维生素B1片的含量测定

1.取样范围计算过程：

计算公式：

计算过程：

2.吸收度测定结果：

| 记录数据: | 空白液A | A1 | A2 | A3 | A平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一份 | 0.000 | 0.482 | 0.482 | 0.482 |  |
| 第二份 |  | 0.476 | 0.476 | 0.476 |  |

（三）计算标示量%

1.计算公式：

（1）

（2）

平均值：

相对偏差：

（四）检验报告

检验报告书

编码：              　　　　     　　　　　　   报告编号：

| 品 名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 |  |  | 批 号 |  |  |
| 包装规格 |  |  | 取样日期 |  |  |
| 数 量 |  |  | 报告日期 |  |  |
| 件 数 |  |  | 有效期至 |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 【含量测定】 | 标准规定 含维生素B1应为标示量的90.0%~110.0% |  |  | 检验结果 |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 复核人： | 检验人： |  | 盖章 |

（五）实训结果分析与讨论