葡萄糖的质量检查配制记录样板

要求配试液：碱性酒石酸酮、标准氯化钠（取贮备液配制）、稀硫酸、稀硝酸。

| 稀硫酸（每张台配） | 配制日期：202*年5月12日 |
| --- | --- |
| 配制方法：取硫酸1.2ml，加水稀释至20ml，即得，供整张台共用 配制人： 莫繁武 复核人:马文浩 |  |
| 配制说明： 1.药典的配制方法 取硫酸57ml，加水稀释至1000ml，即得 2.预算消耗量的计算 用量：（1）每两人（小组）实训用量：1ml （2）每张台4小组算， 实训用量： 4*1=4ml； （3）预损耗和考虑吸液预留的问题，推断共配20ml [取硫酸=（57/1000）*20=1.14ml→20]，分为1瓶，供整张台共用 |  |

对乙酰氨基酚片的溶液配制记录模板

要求配试液：三氯化铁试液、稀盐酸…...

| 三氯化铁试液25ml（2小组或整张台或整批配） | 配制日期：20**年5 月 28 日 |
| --- | --- |
| 配制方法：取三氯化铁？g,加水使溶解成？ml,即得，供？用。 配制人：张三 复核人：李四 |  |
| 配制说明： - 中国药典的配制方法 取三氯化铁1.25g,加水使溶解成25ml,即得。 - 预算量的计算 用量：（1）每两人实训用量：？ml； (2)每小组（8人大组分成两小组（4人一组），6人组作为一小组配制）实训用量：？ml； （3）每张台（2小组（8人组），或1小组（6人组））实训用量：小组数*每组ml数=？ml,； （4）预损耗和考虑吸液预留的问题，推断共配？ml[简单的计算过程]，供？用 |  |