实训四   葡萄糖注射液的质量检验

产成品请验单

编号：                        编码：

请验部门：　　         请验人：             请验日期：

| 品名 |  | 规格 |  | ②质量部（红） ①车间（白）； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号 |  | 数量 |  |  |
| 生产日期 |  | 有效期至 |  |  |
| 生产厂家 |  | 检验项目 |  |  |
| 质量部签收人 |  | 签收日期 |  |  |

一、实训预习报告

1.实训目标

2.根据标准操作规程归纳实训的简要步骤，制定实训计划

3.根据标准操作规程列出所需的试药和试液

4.根据标准操作规程列出需要使用的仪器

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.思考题

（1）重金属检查中使用的硫代乙酰胺试液为什么要临用新配？

（2）测定pH时，采用的缓冲液有哪两种？ pH计中的“定位”、“斜率”两个按钮（旋钮）分别用于调节什么？

二、实训报告

1.检验原始记录（填写到附表1）

2.检验报告（填写到附表2）

3.实训结果分析与讨论

附表1：

| 记录 名称 |  | 记录编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 |  |

| 葡萄糖注射液质量检验的原始记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 |  | 记录编号 |  |
| 规格 |  | 批号 |  |
| 包装规格 |  | 检品来源 |  |
| 数量 |  | 取样日期 |  |
| 件数 |  | 检验日期 |  |
| 检验依据 |  |  |  |

一、性状

本品为                                   （应为无色或几乎无色的澄明液体）。

结论：

二、鉴别

取本品适量，V=        ml，缓缓滴入微温的碱性酒石酸铜试液中，即生成

（应为红色沉淀）。

结论：

三、检查

1.pH值：为　　　　　（应为3.5-6.5）

定位用标准缓冲液：磷酸盐标准缓冲液pH＝         ；

校准用标准缓冲液：邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液pH＝         ；

取本品适量，用水稀释制成含葡萄糖为5 %，每100 ml加饱和氯化钾溶液0.3 ml，按pHS-3C 酸度计标准操作规程依法测定，pH值为         。

结论：

2.5-羟甲基糠醛　精密量取本品适量（约相当于葡萄糖1.0 g）（V1＝        　　，V2＝        　　），置100 ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（通则0401）在284 nm的波长处测定，吸光度为　　  　　　（应不得大于0.32）。

| 记录数据: | A0 | A1 | A2 | A3 | A平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一份 |  |  |  |  |  |
| 第二份 |  |  |  |  |  |

结论：

3.重金属  采用方法：《中国药典》2015年版四部通则0821第　　　法。

标准铅溶液的制备：精密量取标准铅贮备液　　　ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml相当于10g的 Pb）。本液仅供当日使用。（老师配）

取三支配对的25ml比色管，分别标记为甲管、乙管和丙管。

甲管中加入标准铅溶液　　　　ml与醋酸盐缓冲液（pH3.5）2 ml后，加水稀释成25 ml；另取本品适量（约相当于葡萄糖3 g），V＝　　　　ml，蒸发至约20 ml，放冷，转移至乙管中，加醋酸盐缓冲液（PH为3.5）2 ml后，加水稀释至25 ml；丙管中加入经蒸发浓缩至约20 ml的供试品，再加入标准铅溶液　　　ml，醋酸盐缓冲液（PH为3.5）2 ml后，加水稀释至25 ml；在甲、乙、丙三管中分别加入硫代乙酰胺试液各2 ml，摇匀，放置2分钟，同置白纸上，自上向下透视，当丙管中显示出的颜色不浅于甲管时，要求乙管中显出的颜色与甲管比较。

结果                                                         （不得更深）。

结论：

4.无菌（略）

5.细菌内毒素（略）

四、含量测定（略）

检验人： 复核人：

附表2：

成品检验报告单

编码：                                                       报告编号：

| 品 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 |  |  | 批 号 |  |  |  |
| 包装规格 |  |  | 取样日期 |  |  |  |
| 数 量 |  |  | 报告日期 |  |  |  |
| 件 数 |  |  | 有效期至 |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标准规定 |  |  |  | 检验结果 |
| 【性状】 【鉴别】 化学反应 【检查】 pH值 5-羟甲基糠醛 重金属 无菌 细菌内毒素 【含量测定】 葡萄糖 |  | 无色或几乎无色的澄明液体 应呈正反应 3.2~6.5 吸光度不得大于0.32 不得过百万分五 符合规定 符合规定 应为标示量的95.0 %-105.0 % |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： | 复核人： |  | 检验人： |  | 盖章： |  |