维生素B1片的的含量测定评分标准（称量）：（100分）          班级:

| 姓名（学号） |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 仪器的准备与洗涤（烧杯，研钵） |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 称量 | 1）称量前准备（观察水平、清洁、物品摆放） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2）片重的精确称量 ① 称量瓶放天平中心 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② 清零（及每次称量前有清零） | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ 称20片（加药方法、称量瓶所放位置） | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3）片粉的称量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 粗称准备 ① 确定精确称量的范围(取样量的±10%内) ② 确定粗称的数值 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 研磨、粗称 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 精确称量 ① 称量瓶放天平中心 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② 清零（每次称量前有清零） | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ 敲击方法及重复取出瓶敲击次数 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ 不过量、不外漏 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ 推拉门轻、轻放轻取瓶 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.记录数据 ①关门、稳定后读数 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②记录及时、正确、清楚整洁（要写在报告上） |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.后处理 ①清洁卫生、关天平门、登记 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②洗称量瓶，放好 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其它（配液结束后工作等） |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．原始记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．实训报告 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．测吸收度结束后工作等 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |